РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ   КАЗЕННО-МАЙДАНСКОГО   СЕЛЬСКОГО              ПОСЕЛЕНИЯ  КОВЫЛКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 04 »  апреля  2023 г.                                                                               №  18

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов Казенно-Майданского сельского поселения

В целях повышения противопожарной устойчивости индивидуальных жилых домов и населённых пунктов муниципального образования:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов.

2. Рекомендовать домовладельцам обеспечить приусадебные участи первичными средствами пожаротушения в соответствии с перечнем первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы                                                                            Казенно-Майданского сельского поселения                          С.С. Девятаев

Приложение                                                                                             к постановлению администрации                                                                                              Казенно-Майданского сельского                                                                                             поселения   Ковылкинского                                                                                            района Республики  Мордовия

от  « 04»  апреля  2023 г.   № 18

Перечень

первичных средств пожаротушения  для индивидуальных жилых домов

| № п./п. | Наименование первичного средства пожаротушения | Количество шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители: воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л | 1+ |
| 2 | порошковые (ОП)*: вместимостью 5 л заряд порошка АВС(Е) | 1++ |
| 3 | углекислотные (ОУ) вместимостью 5 л | 1+ |
| 4 | Лом | 1 |
| 5 | # Багор | 1 |
| 6 | Крюк с деревянной рукояткой | 1 |
| 7 | Ведро | 1 |
| 8 | Лопата штыковая | 1 |
| 9 | Вилы | 1 |
| 10 | Емкость для хранения воды объемом 0,2 м3 | 1 |
| 11 | Лопата совковая | 1 |
| 12 | Ящик с песком | 1 |
| 13 | Тележка для перевозки оборудования | 1 |

Примечание: Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению жилых домов огнетушители, знаком "+" – огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых