| Домовладельцу Квартиросъемщику «___»__________________20__года проведена проверка противопожарного состояния принадлежащих Вам жилого дома, надворных построек, земельного участка__________________________________________________ совместно с_______________________________________________________ _________________________________________________________________ В целях устранения выявленных нарушений требований Правил пожарной безопасности в РФ Вам предлагается к «____»_____________200__ г. выполнить следующие мероприятия: ______, ______, ______, ______, ______, ______, ______, ______. Для исполнения получил:___________________________________________ | Район________________________________ Насел. пункт__________________________ Улица________________________________ Жилой дом №_________________________ Привлечено к административной ответственности___________________чел. Проинструкт. ППБ жильцов__________чел. Инструктаж провел:____________________ (фамилия, инициалы) |
| --- | --- |

Линия отреза- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

В целях недопущения пожара в жилом доме, Вам необходимо выполнить следующие противопожарные требования:

# Выписка из «ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ППБ 01-03)

1. Не допускать прокладывание воздушных линий электропередач и наружных электропроводок над горючими кровлями, навесами и складировать под ними горючие материалы (пиломатериалы, дрова, сено и т.п.) (п. 59).

2. При эксплуатации электроустановок запрещается (п. 60):

*Эксплуатировать электрические провода и кабели с поврежденной и потерявшей защитные свойства изоляцией.

*Пользоваться поврежденными розетками, выключателями.

*Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами.

*Пользоваться бытовыми электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов.

*Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

*Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки («жучки»).

3. Не допускать эксплуатацию неисправных, не отремонтированных отопительных печей (п. 65).

4. Переложить дымоход печи с соблюдением установленной нормы противопожарной разделки (отступки) от горючих конструкций (п. 66).

5. У топочного отверстия печи к полу прибить предтопочный лист размерами не менее 0,5 х 0,7 метра (п. 66).

6. Один раз в три месяца очищать дымоходы и отопительные печи от сажи (п. 67).

7. При эксплуатации печного отопления запрещается (п. 70):

* Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям.

* Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе.

* Применять для розжига печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

* Перекаливать печи.

9. Не разрешается пользоваться неисправными газовыми приборами, оставлять незакрытыми краны газовых плит и газопроводов (п. 123).

10. Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок) должны, как правило, располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м. от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. (п. 121).

11. В теплый период года возле жилого строения установить емкость (бочку) с водой или огнетушитель (п. 113).

К СВЕДЕНИЮ:

* Каждый гражданин при обнаружении пожара или иных продуктов горения (задымления, запах гари, повышенная температура и т.п.) ОБЯЗАН (п. 109):

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01», с мобильного «112, 101»;

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей

* Граждане, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (п. 2.).

* Консультации по вопросам пожарной безопасности можно получить в отделении ГПН									или по телефону

Должность, фамилия

«	»			200__г.				Подпись проверяющего

Сход граждан						состоится «	»			200__г.

в помещении									в	час	мин.

ОСОБЫЕ СВЕДЕНИЯ:

Линия отреза - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Главное управление МЧС России

по Республике Мордовия

обращается к жителям республики!

С начала 2008 года в Республике Мордовия резко увеличилось количество пожаров и гибели людей в жилых домах и квартирах граждан.

ЗАДУМАЙТЕСЬ! Основными причинами пожаров в жилье являются эксплуатация неисправного печного отопления, электропроводки и электроприборов!

ПОМНИТЕ! Курение в постели в нетрезвом состоянии приводит к пожару и человеческой гибели! Не оставляйте детей одних без присмотра и не разрешайте им играть со спичками и пользоваться открытым огнем! Пользуйтесь только исправными газовыми приборами!

В целях недопущения пожаров, предотвращения гибели людей, всем гражданам необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности. Это залог вашей безопасности!

Телефон пожарных и спасателей – 01

Вызов с мобильного – 112, 101