АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от «06» февраля 2020 г. | № 9/4 |
| --- | --- |

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

Троицкого сельского поселения

В целях повышения противопожарной устойчивости индивидуальных жилых домов и населенных пунктов муниципального образования:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов.

2. Рекомендовать домовладельцам обеспечить приусадебные участи первичными средствами пожаротушения в соответствии с перечнем первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Троицкого сельского поселения

Ковылкинского муниципального района                            В.И. Мельников

Утвержден

постановлением администрации

Троицкого сельского поселения

от 06 февраля 2020 №9/4

Перечень

первичных средств пожаротушения

для индивидуальных жилых домов

| № п./п. | Наименование первичного средства пожаротушения | Количество шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители: воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л | 1+ |
| 2 | порошковые (ОП)*: вместимостью 5 л заряд порошка АВС(Е) | 1++ |
| 3 | углекислотные (ОУ) вместимостью 5 л | 1+ |
| 4 | Лом | 1 |
| 5 | Багор | 1 |
| 6 | Крюк с деревянной рукояткой | 1 |
| 7 | Ведро | 1 |
| 8 | Лопата штыковая | 1 |
| 9 | Вилы | 1 |
| 10 | Емкость для хранения воды объемом 0,2 м3 | 1 |
| 11 | Лопата совковая | 1 |
| 12 | Ящик с песком | 1 |
| 13 | Тележка для перевозки оборудования | 1 |

Примечание: Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению жилых домов огнетушители, знаком "+" – огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых